Съдържание на техническото досие на средствата за измерване

А. При одобряване на тип на средство за измерване:

1. Описание на конструкцията и принципа на действие на средството за измерване;

2. Схематичен чертеж, който илюстрира принципа на действие, и при необходимост - снимка на средството за измерване;

3. Обща схема и при необходимост - подробни чертежи или схеми на основните компоненти на средството за измерване;

4. Описание на спомагателното оборудване и допълнителните устройства към средството за измерване или указания на производителя за техния избор;

5. Описание на устройствата за регулиране и настройка;

6. Описание на защитните приспособления за осигуряване на правилна работа със средството за измерване;

7. Описание на софтуера на средството за измерване, ако се използва такъв, и на мерките за защита на софтуера срещу преднамерена намеса в него;

8. Технически и метрологични характеристики на средството за измерване;

9. Описание на местата, предназначени за поставяне на знаци за проверка и на пломби, когато се поставят;

10. Инструкция за монтаж на средството за измерване - при необходимост;

11. Инструкция за работа със средството за измерване и при необходимост – за неговото регулиране и настройка;

12. Инструкция за техническо обслужване и ремонт на средството за измерване - при необходимост;

13. Инструкция за безопасност при работа със средството за измерване – при необходимост.

Б. При одобряване на модификация или допълнение на одобрен тип средство за измерване:

1. Описание на извършената модификация или допълнение към одобрения тип;

2. Схематичен чертеж на извършената модификация или допълнение;

3. Подробни чертежи или схеми на новите компоненти на средството за измерване;

4. Технически и метрологични характеристики на средството за измерване след модификацията или допълнението на типа.