6.2. Съгласуване на инвестиционен проект 
с експлоатационното дружество на В и К

Съгласуването на инвестиционния проект с експлоатационното дружество на В и К се изисква с цел да се провери дали са спазени препоръките на издаденото разрешение за проектиране. Съгласуването се състои в издаване на становище за присъединяването на обекта към външните водопроводна и канализационна мрежи. При съгласуването може да се сключи предварителен договор, в случай че съществуват налични външни водопроводни и канализационни мрежи в близост до обекта.

Процедурата е нормативно уредена в:

- Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба № 9 от 14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

- Наредба № 2. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителните и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ бр. 72 от 15.08.2003г.)

Схема: Процедура по съгласуване на инвестиционен проект В и К

I стъпка: Възложителят подава следните необходими документи:

- Заявление по образец

- “ВиК” част на инвестиционен проект – външни връзки

- Виза за проектиране, съгласувана с ВиК

ІІ стъпка: Специалист от “ВиК” преглежда дали са спазени изискванията от разрешението за проектиране и дали проекта за външни връзки отговаря на изискванията. При положително становище, проектът се съгласува и се издава служебна бележка за присъединяване на обекта къв В и К мрежата.

ІІІ стъпка: Възложителят получава служебна бележка в удобно за него време.

Отказ за издаване на служебна бележка проекта може да се получи при условие, че не са спазени препоръките от издаденото разрешение за проектиране.