6.3. Съгласуване на инвестиционните проекти по части ОВКИ 
с експлоатационните дружества на „Топлофикация” и „Газификация”

Когато е предвидено присъединяването на обекта към топлопреносните системи, проектът по част ОВКИ се съгласува със съответното експлоатационно предприятие. По отношение на присъединяването към топлопреносните системи обектите се разделят на битови и корпоративни (обществено-административни и промишлени)=

Нормативна уредба, която регламентира процедурата:

- ЗУТ

- Закон за енергетиката

Схема: Процедура при съгласуване на инвестиционен проект по част ОВКИ със експлоатационното предприятие на „Топлофикация”

І стъпка: Възложителят подава заявление за проучване на техническите възможности и условия за присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа.

Необходими документи:

- Данни за обекта и вида на сградните инсталации

- Документ за собственост или право за ползване

- Максимален топлинен товар за отопление за битови и др. нужди

- Скица (виза) за проектиране, съгласувана от експлоатационното дружество

- Решение на общото събрание на етажната собственост или на титулярите на вещно права,при съществуващи обекти, които ще се топлофицират

- Нотариално заверена декларация – по образец

- Фактура за платена такса за проучване на условията и възможностите за присъединяване

ІІ стъпка: Въз основа на подадените данни за от експлоатационното дружество за техническите възможности за присъединяван на обекта към топлопреносната мрежа, възложителят възлага изработване на инвестиционен проект за вътрешна отоплителна инсталация, за абонатна станция и присъединителен топлопровод. Инвестиционният проект по тези части се внася за съгласуване в експлоатационното дружество.

ІІІ стъпка: На основание на съгласувания проект се сключва предварителен договор за присъединяване.

Забележка: Частта от проекта за абонатна станция и присъединителен топлопровод се съгласува в и със следните инстанции:

- Улично осветление;

- БТК

- ВиК

- Дирекция „Зелени системи”

- Изпълнителна агенция „Пътища”

- СДВР-ПБЗН

- НПП КАТ

- ЕРП

- РИОКОЗ

Схема: Процедури по съгласуване на инвестиционен проект за присъединяване към газоразпределителната мрежа:

І стъпка: Възложителят подава заявление по образец за присъединяване на сградата към газоразпределителната мрежа до съответното газоразпределително предприятие Необходими документи:

- Скица (виза) за проектиране

- Документи за собственост

Газоразпределителното предприятие проверява има ли трасе и мощност за присъединяването на обекта и дава писмен отговор на клиента. Ако няма трасе се прави оценка за ефективност на прокарване на ново трасе и тогава се уточняват и прави финансово предложение до клиента каква част от трасето ще се финансира от предприятието и каква от клиента.

ІІстъпка: След осигуряването на трасе се сключва договор, за което възложителят  представя допълнително следните документи:

- Удостоверение за актуално състояние на фирмата възложител

- Ситуация на обекта с предложена точка на присъединяване

- Описание и техническа характеристика на мощностите, които ще се  предвижда да работят с природен газ.

Таксата за присъединяване са определя от сумарната мощност на уредите.

ІІІ стъпка: Възлагане на фирма със сертификат да работи газови инсталации да изработи инвестиционен проект по част вътрешна газова инсталация. Проектът се съгласува с лицензирана фирма за строителен надзор и със СДВР – ПБЗН.

ІV стъпка: След съгласуването проекта се внася в общинската администрация за издаване на разрешение за строеж.