4. Захранване на строителния обект с електричество, водопровод и канал

При стартиране на строителните дейности обектът трябва да се захрани с електричество, водопровод и канал. Това се прави чрез стартиране на процедури по издаване на временно удостоверение за електрозахранване от ЕРП и свързване на обекта с електропреносната мрежа и издаване на разрешение за свързване с уличен водопровод и канал, откриване на партида от ВиК. Възложителят извършва процедурите във ВиК само ако обекта не е захранен предварително, защото в повечето случаи парцелите в градовете разполагат със свързан с градската водопроводна мрежа водопроводен възел и са заустени в канализационната мрежа. Ако обекта е вече захранен с вода, е необходимо новият собственик /възложителят/ да промени името на партидата, чрез подаване на молба във ВиК.

4.1. Издаване на становище за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи за временно електрозахранване

Електроразпределителното предприятие издава становище за временно електрозахранване, за да се предостави на строителя електроенергия за строителни нужди. Целта на тази процедура е да подсигури захранване с електрическа енергия за строителни нужди при изграждането на обекта. Становището потвърждава, че електроразпределителното предприятие ще електроснабдява обекта и указва мощността, която може да подсигури.

Нормативната уредба, регламентираща процедурата е следната:

- Закон за енергетиката (ЗЕ)

- Наредба№ 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

Схема: Процедурата по Издаване на становище за присъединяване към разпределителната мрежа за временно електрозахранване

І стъпка: Възложителят подава писмено искане /по образец/ за временно електрозахранване, като в молбата указва исканата от него мощност. Към молбата се прилага набор от документи:

- Разрешение за строеж на обекта

- Документ, удостоверяващ вещни право върху обекта или договор за наем;

- Удостоверение за актуално състояние от съда, копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, когато лицето е търговец по смисъла на търговския закон

- Сключен предварителен договор за за присъединяване на изграждащия се обект

ІІ стъпка: Подадената молба се разглежда от специалист на електроразпределителното предприятие и ако приложените към молбата документи са изрядни, се издава становище за присъединяване към преносната и разпределителната мрежа за временно електрозахранване за строителство.

ІІІ-та стъпка: След като изпълни условията на становището, възложителят подава молба за откриване на партида за временно електрозахранване за строителство и се уговаря с абонатната служба към електроразпределителното предприятие кога да стане прикачването към електропреносната мрежа. Не е необходимо повторение на процедурата, ако не се променя дейността на обекта и неговата собственост.