6.6. Издаване на становище за въвеждане в експлоатация 
на обекта от РИОКОЗ

Издаването на становище за въвеждане в експлоатация на обект от РИОКОЗ има за цел да установи при строителството на обекта, дали са изпълнени хигиенните норми и изисквания и дали може да бъде подписан протокол образец 16 и издадено разрешение за ползване.

Нормативно процедурата е уредена в:

- Закона за устройство на територията,

- Закона за здравето

- Наредба №2от 31.07.2003г.г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България

- Методично указание от МЗ за дейността на РИОКОЗ и Правилник за вътрешния ред в РИОКОЗ

Схема: Процедура по издаване на становище на РИОКОЗ относно държавното приемане и разрешаване ползването на строеж за обект.

І стъпка: Възложителят подава необходимите документи в деловодство на РИОКОЗ

Необходими документи:

- Заявление по образец за издаване на становище за държавна приемателна комисия

- Становище по инвестиционен проект

- Разрешение за строеж /поставяне, монтаж/;

- Протокол за проведена 72-часова проба,ако е необходимо при наличие на технологично оборудване с машини.

- Данни за фирмата възложител – съдебна регистрация, БУЛСТАТ

ІІ стъпка: Директорът на РИОКОЗ определя главния експерт по КНОС, КХОХ, БХЕ, КАЛ и ХТ за изготвяне на становище за Държавна приемателна комисия. Главният експерт на съответния отдел посещава обекта заедно с възложителя за оглед, за да се установи изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания.

ІІІ стъпка: За измерване на параметрите на работната среда на обекта се подава заявление по образец в отдела за физически измервания към РИОКОЗ. Главните експерти – физици проверяват измерванията на обекта в присъствието на възложителя и непосредствените съседи. Издава се лабораторен протокол от главния специалист – физик за обекта.

Заплаща се определената такса в касата на РИОКОЗ за изготвянето на протоколите.

Ако измерените параметри на работната среда са в нормата, копие от протокола се представя на главния експерт и се дава становище за ДПК.